## Exp. 7.3.1 (e- Per Pulse)
Voltage | Counts | Counts/sec | Counts | Counts/sec | Counts | Counts/sec | Average c/s | Amplitude | Deviations
700 | 1 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055556 | 6.8 | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3
720 | 458 | 7.6333 | 432 | 7.2 | 434 | 7.2333 | 7.3556 | 8.6 | 0.037764 | -0.021148 | -0.016616
740 | 478 | 7.9667 | 467 | 7.7833 | 447 | 7.45 | 7.7333 | 9.6 | 0.030172 | 0.0064655 | -0.036638
760 | 472 | 7.8667 | 445 | 7.4167 | 479 | 7.9833 | 7.7556 | 11 | 0.014327 | -0.043696 | 0.02937
780 | 495 | 8.25 | 461 | 7.6833 | 518 | 8.6333 | 8.1889 | 12.2 | 0.0074627 | -0.061737 | 0.054274
800 | 462 | 7.7 | 496 | 8.2667 | 478 | 7.9667 | 7.9778 | 13.8 | -0.034819 | 0.036212 | -0.0013928
820 | 548 | 9.1333 | 491 | 8.1833 | 454 | 7.5667 | 8.2944 | 14.6 | 0.10114 | -0.013396 | -0.087743
840 | 490 | 8.1667 | 505 | 8.4167 | 501 | 8.35 | 8.3111 | 16.2 | -0.01738 | 0.012701 | 0.0046791
860 | 495 | 8.25 | 501 | 8.35 | 538 | 8.9667 | 8.5222 | 17.2 | -0.031943 | -0.020209 | 0.052151
880 | 514 | 8.5667 | 522 | 8.7 | 504 | 8.4 | 8.5556 | 19.4 | 0.0012987 | 0.016883 | -0.018182
[6 empty] | Mean: | 8.0772
| Amp. | 1.00V
| R | 10.kΩ
C
τ
Q

## Exp. 7.3.2 (Background Counts)
Voltage | Counts | Counts/sec | Counts | Counts/sec | Counts | Counts/sec | Counts | Counts/sec | Average c/s | Deviations
840 | 20 | 0.33333 | 27 | 0.45 | 27 | 0.45 | 34 | 0.56667 | 0.45 | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Trial 4
[10 empty] | -0.25926 | 0 | 0 | 0.25926
|  |  | Background: |  | 0.45

## Exp. 7.3.3 (Counting Stats)
6 | 2 | 1
7 | 3 | 1 | 7.68 | 17 |  |  |  |  | 17
8 | 4 |  |  | 16 |  |  |  | 16
8 | 4 |  | 2.9381e-36 | 15 | [5 empty] | 15
12 | 4 |  |  | 14
8 | 4 |  | 0.63712 | 13
4 | 4 |  | 0.066966 | 12 | [6 empty] | 12
4 | 4 | 6 |  | 11
5 | 5 |  |  | 10
8 | 5 |  |  | 9
5 | 5 |  |  | 8
14 | 5 |  |  | 7 | [7 empty] | 7 | 7
5 | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 6
3 | 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 5
10 | 5 |  |  | 4
7 | 5 |  |  | 3 | [11 empty] | 3 | 3
5 | 5 |  |  | 2
9 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1
6 | 5 |  |  | Bin: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum:
10 | 5 |  |  | Observed: | 1 | 1 | 6 | 16 | 17 | 15 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 100
6 | 5 |  |  | Expected: | 1.3624 | 3.4878 | 6.6966 | 10.2859 | 13.166 | 14.445 | 13.8672 | 11.8333 | 9.088 | 6.3451 | 4.0608 | 2.399 | 1.316 | 0.67381 | 96.9906
7 | 5 |  |  | Var.: | 1.1672 | 1.8676 | 2.5878 | 3.2072 | 3.6285 | 3.8007 | 3.7239 | 3.44 | 3.0146 | 2.5189 | 2.0152 | 1.5489 | 1.1472 | 0.82086
10 | 5 |  |  | χ²: | 0.096408 | 1.7745 | 0.072455 | 3.1743 | 1.1165 | 0.021327 | 0.25141 | 1.9742 | 0.47972 | 0.28513 | 0.926 | 0.15055 | 2.1548 | 0.15791 | 12.3808
10 | 5 | 16
6 | 6 |  |  |  | 1 5: Cumulative χ²:; 1 8: 12.3808
12 | 6 |  |  |  | 1 5: χ²cdf(0,10.38,11):; 1 8: 0.66429
9 | 6
11 | 6
5 | 6
8 | 6
4 | 6
9 | 6
9 | 6
4 | 6
12 | 6
2 | 6
6 | 6
6 | 6
5 | 6
7 | 6
5 | 6 | 17
13 | 7
9 | 7
6 | 7
6 | 7
6 | 7
6 | 7
10 | 7
5 | 7
10 | 7
6 | 7
5 | 7
5 | 7
6 | 7
8 | 7
14 | 7 | 15
8 | 8
13 | 8
7 | 8
8 | 8
4 | 8
5 | 8
7 | 8
7 | 8
13 | 8
15 | 8
8 | 8
11 | 8 | 12
12 | 9
6 | 9
12 | 9
9 | 9
5 | 9
7 | 9
11 | 9 | 7
7 | 10
12 | 10
8 | 10
8 | 10
11 | 10
5 | 10
6 | 10 | 7
5 | 11
5 | 11
4 | 11
11 | 11
10 | 11 | 5
7 | 12
14 | 12
5 | 12
7 | 12
7 | 12
6 | 12 | 6
7 | 13
7 | 13
9 | 13 | 3
6 | 14
8 | 14
7 | 14 | 3
6 | 15 | 1

## Exp. 7.4 (Absorption by Lead)
Plate(s) | M ± 1g | A (cm²) | M/ρA (cm) |  |  | Plates | Counts | Time | Ct./sec
A | 780 | 104.04 | 0.66112 |  |  | none | 497 | 40 | 12.425
B | 783 | 104.04 | 0.66366 |  |  | Σ(M/ρA) | 497 | 50 | 9.94
C | 777 | 104.04 | 0.65858 |  |  | 0 | 505 | 45 | 11.2222
D | 1491 | 104.04 | 1.2638
E | 1501 | 104.04 | 1.2722 |  |  | Plates | Counts | Time | Ct./sec
[6 empty] | A | 510 | 72 | 7.0833
[6 empty] | Σ(M/ρA) | 502 | 67 | 7.4925
[6 empty] | 0.66112 | 497 | 63 | 7.8889
| Bkg. (ct/s): | 0.45
| ρ (g/cm³): | 11.34 |  |  |  | Plates | Counts | Time | Ct./sec
[6 empty] | E | 500 | 125 | 4
[6 empty] | Σ(M/ρA) | 502 | 114 | 4.4035
[6 empty] | 1.2722 | 503 | 118 | 4.2627
| X (cm): | I (ct/s)*: | Log(I): | Expected: | χ²: | Plates | Counts | Time | Ct./sec
| 0 | 10.7457 | 2.3745 | 13.32 | 0.03735 | B,E | 505 | 201 | 2.5124
| 0.66112 | 7.0383 | 1.9514 | 6.6708 | 0.0030349 | Σ(M/ρA) | 500 | 216 | 2.3148
| 1.2722 | 3.7721 | 1.3276 | 3.5202 | 0.0051209 | 1.9359 | 497 | 209 | 2.378
| 1.9359 | 2.4017 | 0.8762 | 1.7582 | 0.13395
| 2.597 | 1.2025 | 0.18436 | 0.88054 | 0.13365 | Plates | Counts | Time | Ct./sec
| 3.1946 | 0.35373 | -1.0392 | 0.4713 | 0.062236 | A,B,E | 500 | 308 | 1.6234
| 2.536 | 0.73755 | -0.30442 | 0.93858 | 0.045876 | Σ(M/ρA) | 498 | 277 | 1.7978
| *Background of 0.45 cts/sec subtracted. |  |  |  |  | 2.597 | 510 | 332 | 1.5361
|  |  |  | Σ(χ²): | 0.42122
[6 empty] | Plates | Counts | Time | Ct./sec
[6 empty] | C,D,E | 502 | 602 | 0.83389
[6 empty] | Σ(M/ρA) | 500 | 635 | 0.7874
[6 empty] | 3.1946 | 500 | 633 | 0.78989
[6 empty] | Plates | Counts | Time | Ct./sec
[6 empty] | D,E | 573 | 461 | 1.243
[6 empty] | Σ(M/ρA) | 503 | 459 | 1.0959
[6 empty] | 2.536 | 503 | 411 | 1.2238

## Table 7.1
MeV | Total σ | Coeff μ
0.3405 | 103.3 | 3.39
0.4086 | 73.5 | 2.42
0.5108 | 51.2 | 1.68
0.6811 | 35.2 | 1.16
1.022 | 23.45 | 0.771
1.362 | 18.87 | 0.62
0.662 |  | 1.046
Expected: | Resid:
1.1853 | -0.11752